## 备案表
建设工程项目主材设备市场询价清单备案表
工程名称：接收土桥小学分流学生零星添置维修及棚改环境改造
备案编号：YHXJ审字(2020)第001号
序号 | 项目名称 | 报审金额（元） | 询价金额（元） | 审减金额（元） | 备注
1 | 视频监控系统 | 280330.4 | 209188.9674 | 71141.4326
2 | 窗帘制安 | 171050 | 140395 | 30655
3 | 音乐教室LED显示屏 | 237325 | 175818 | 61507
4 | 教室智慧黑板 | 219750 | 181250 | 38500
5 | 文化建设 | 106707.656 | 91386.416 | 15321.24
合 计 |  | 1015163.056 | 798038.3834 | 217124.6726
说明 | 预算评审中涉及的主要材料、设备及适合采用市场合理低价的清单项目等，暂不能按现行定额、计费标准、《岳阳工程造价》及同期政府采购价等确定性询价参考计价的，咨询方必须按程序多方比价咨询，并结合建设方反馈意见出具评审初稿，经市财政评审中心备案（加盖评审中心公章）确认后，再评审进入总价按二次询价办法确定，本表参数内容多时取横置。
| 咨询方 |  | 评审中心
注意：表格内的价格不参与工程下浮，采用信息价的材料不列入本表中。

## 监控清单询价
视频监控扩容改造建设项目设备清单表
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 品牌
[6 empty] | 报审价 | 询价 | 报审价 | 询价
1 | 综合管理平台服务器 | DH-DSS7016S2-D | linux系统；i5；8G；128G的SSD；4个千兆；显示屏支持；单电源；3U 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行 支持16盘位，本地硬盘RAID 0、1、5、6、10、50、60 支持进700Mbps 转700Mbps 存700Mbps 单机支持1000个IP，3000路通道 支持本级20个堆叠和上下5级级联部署 支持光栅图、在线/离线GIS等多种地图模式 支持大华、海康、GB28181、Onvif标准协议设备直接接入 支持行为分析，人数统计，人脸检测等智能化功能接入，并进行报警及报表等业务展现 支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用 支持二次开发，提供平台SDK开发包 | 1 | 台 | 25500 | 19009.6 | 25500 | 19009.6 | 大华
2 | 视频监控综合管理平台 | DSS7000 | 全新架构的综合监控管理平台，集主控，转发，录像查询，管理于一身，具有建设成本低、部署运维简易、组合扩展灵活、性能强悍及安全稳定高可靠等特点； | 1 | 套 | 8000 | 6300 | 8000 | 6300 | 大华
3 | 存储服务器 | DH-NVR624-128-4KS2 | 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 支持最大128路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持24个SATA接口，单盘容量支持2TB、3TB、4TB、6TB、8TB; 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离 可扩展4口千兆光口，支持容错、负载均衡和四网分离 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 | 2 | 台 | 16500 | 13500 | 33000 | 27000 | 大华
4 | 专业监控级硬盘 | ST4000VX0003 | 4000G/5900RPM/128M/6Gb/SATA3.0 | 48 | 块 | 835 | 638.75 | 40080 | 30660 | 希捷
5 | 红外枪机 | DH-IPC-HFW-8945M-I2-BR | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；最大分辨率400W；最大红外距离80米；宽动态120dB；双灯白光；镜头焦距4mm/6mm/8mm可选；定焦；H.265支持；星光支持；供电方式DC12；防护等级IP67 | 78 | 台 | 590 | 472.5 | 46020 | 36855 | 大华
6 | 枪机支架 | DH-PFB121W | 铝合金材质；壁装安装； | 78 | 个 | 35 | 35 | 2730 | 2730 | 大华
7 | 摄像机电源 | 2013S | 宽温电源；DC12V2A；-30℃~70℃；具备3C认证； | 78 | 个 | 55 | 30.51 | 4290 | 2379.78 | 大华
8 | 核心交换机 | S5720S-28P-SI-AC | 24口10M/100M/1000Base-T企业级三层交换机，4个1GSFP光口，固化单交流电源；交换容量590Gbps/3.36Tbps；包转发率126Mpps/210Mpps;支持4K个VLAN;支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； | 1 | 台 | 3650 | 2469.2 | 3650 | 2469.2 | 华为
9 | 汇聚交换机 | S5720S-28P-LI-AC | 24口10M/100M/1000M以太网交换机，4个1G SFP光口，固化单交流电源；交换容量336Gbps；包转发率96Mpps/126Mpps | 6 | 台 | 1900 | 800 | 11400 | 4800 | 华为
10 | 接入交换机 | S105 | 5口10M/100M以太网交换机 | 5 | 台 | 90 | 65 | 450 | 325 | 腾达
11 | 光电转换器 | TH-3100 | 百兆单芯单模 | 10 | 台 | 265 | 220 | 2650 | 2200 | 汤湖
12 | 光电机架箱 | 国标 | 14位槽位，主备电源相互转换；2U； | 1 | 台 | 280 | 160 | 280 | 160 | 汤湖
13 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR6208-HD | 8路网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 950 | 650 | 950 | 650 | 大华
14 | 监视器 | LS55M31 | 55寸高清LED背光显示，分辨率：3840*2160；H.265硬解码；支持接口：网线 AV HDMI RF射频接口 USB； | 1 | 台 | 2850 | 2450 | 2850 | 2450 | 海尔
15 | 机柜 | 22U | 600*600*1200 | 1 | 台 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 图腾
16 | PDU | GNE-1080 | 8位3孔16A机柜插座 | 4 | 个 | 255 | 180 | 1020 | 720 | 公牛
17 | 理线器 | DDT-W6-3000 | 19寸1U金属 | 10 | 个 | 180 | 80 | 1800 | 800 | 大唐电信
18 | 配线架 | DDT-P5-1242 | 全钢架结构，背部带理线器托架，19寸1U | 6 | 个 | 285 | 80 | 1710 | 480 | 大唐电信
19 | 网络跳线 | RJ45-RJ45 | RJ45-RJ45六类非屏蔽跳线（1米） | 40 | 根 | 25 | 25 | 1000 | 1000 | 国产
20 | 光纤跳线 | 国标 | SC-SF | 120 | 根 | 45 | 22.3 | 5400 | 2676 | 国产
21 | 光纤 | 国标 | 标准8芯光纤 | 2000 | 米 | 3 | 1.06 | 6000 | 2120 | 国产
22 | 光纤熔接盒 | 国标 | 8位 | 15 | 套 | 120 | 50.56 | 1800 | 758.4 | 国产
23 | 光纤熔接 | 国标 | 技工 | 120 | 芯 | 60 | 30 | 7200 | 3600 | 国产
24 | 立杆 | 国标 | 3.5米立杆（含配电箱及配件） | 5 | 套 | 850 | 600 | 4250 | 3000 | 国产
25 | 地龙 | 国标 | 与立杆配套 | 5 | 套 | 60 | 60 | 300 | 300 | 国产
26 | 电源线 | RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 2000 | 米 | 2.85 | 2.19 | 5700 | 4380 | 国产
27 | 网线 | 国标 | 六类非屏蔽双绞线 | 15 | 箱 | 780 | 650 | 11700 | 9750 | 罗格朗
28 | PVC辅材 | 国标 | D25/D20/D16 | 2000 | 米 | 2 | 1.6 | 4000 | 3200 | 国产
29 | 安装辅材及配件 | 国标 | RJ45接口、镀锌钢管、管卡、膨胀螺丝、扎带、开孔器、电工胶、打标纸等 | 1 | 项 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国产
30 | 立杆基础，地面开槽建设 | 国标 | 立杆基础、地面破路、开槽建设 | 1 | 项 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 国产
31 | 设备合计 | [6 empty] | 248080 | 185122.98
32 | 安装调试 | [6 empty] | 32250.4 | 24065.9874
34 | 工程总价 | [6 empty] | 280330.4 | 209188.9674

## 音乐教室LED显示屏
湖南民族职业学院附小音乐教室LED显示屏
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注
[6 empty] | 报审价 | 询价 | 报审价 | 询价
1 | LED显示屏 | 利亚德SV2.0 | 封装方式：SMD封装，像素间距：2mm，点密度：250000点/平米，亮度≥600nits，单元尺寸：256mm*128mm*14.5mm，平整度（mm）：≦0.2；色温（K）：3000-10000可调；可视角度：水平视角≥160度 ，垂直视角≥140度；发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性（校正后）：≥97%；色度均匀性（校正后）：±0.003Cx，Cy之内；对比度≥5000:1；刷新频率：≥3000Hz；电气参数：最大功耗：≤360w/㎡，平均功耗：≦120w/㎡；低亮高灰：100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度；高温、高湿工作：产品在40°，80%的环境中，放置8H后，结构不变形，功能正常；低温工作：在-10°环境中，通电工作8H，结构不变形，功能正常，符合盐雾10级要求，LED主观评价等级为优。提供针对以上参数经CNAS和CMA认可的第三方检测机构依据SJ/T 11281-2007 《发光二极管(LED)显示屏测试方法》和SJ/T 11141-2012《LED显示屏通用规范》出具的检测报告复印件(加盖制造商公章)。显示尺寸：4.0m（L)*2.2m（H）=8.8㎡，整屏分辨率：2176*1280。 | 8.3 | ㎡ | 20500 | 13560 | 170150 | 112548
2 | 主控制器 | 卡莱特 | 1.一路DVI视频输入；2.两路RJ-45接口输出；3.USB接口控制，可级联多台进行统一控制；4.一路光探头接口输入；5.独立电源供电；6.支持高位阶视频输入16位颜色；7.额定工作电压：AC220V；8.额定功率：2.5W; 9.工作环境温度：-20℃～75℃。 | 4 | 台 | 3250 | 3250 | 13000 | 13000
3 | 分控制器 | 卡莱特 | 1.两路RJ-45接口输入；2.支持灯板Flash管理，可存储校正数据和灯板信息；3.支持一键应用灯板Flash校正数据；4.输出接口与设备兼容；5.额定工作电压：DC4.7V；6.集成网络变压器，简化用户设计； | 51 | 套 | 320 | 320 | 16320 | 16320
4 | 系统控制 | 卡莱特 | 用于控制大屏,可对输出图像进行色度、饱和度、亮度、对比度调节。操作直观，所见所得。可以方便直观地编排各式各样图文并茂的显示元素。支持多种视频、动画文件,独立的表格编辑功能。 | 1 | 套 | 4500 | 3800 | 4500 | 3800
5 | 控制主机 | 联想/T4900 | 操作系统：Windows 7 64位，CPU系列：英特尔 酷睿i5 4代系列，内存容量：：8GB，内存型号：DDR3 1600MHz,硬盘容量：1TB，硬盘描述：7200转，2GB独立显卡，显示器21.5寸，显示分辨率1920*1080，显示器描述:LED宽屏，有线网卡：1000Mbps以太网卡，视频输出接口：1路DVI、1路VGA、1路HDMI。 | 1 | 台 | 4500 | 4200 | 4500 | 4200
6 | LED视频拼接器 | 迈普视通/760H | 功能：支持多种信号源输入，具有大屏拼接功能，配备相关窗口控制与操作功能;单个输出通道最高支持分辨率1920×1200@60Hz。另外，标准配置可以为各组大屏配置超高分辨率的静态大底图，高端配置还可接入超高分辨率动态底图。 | 1 | 台 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850
7 | 信号线及工程布线 | 安普 | 弱电，六类八芯网线RJ45*8根 | 1 | 项 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
8 | 电源线及工程布线 | 30kw电源线布设 | 15kw电源线布设！三相五线制输入，功率30KW，具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。具有PLC远程监控显示屏电源定时开关机，温湿度监控，系统具有烟雾及温升报警功能，，显示屏亮度自动调节功能，电气防护具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，系统具有故障诊断和预警功能，通讯口：1个RS232，1个以太网。 | 1 | 项 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800
9 | 运输费用 |  | 工厂到现场的运输物流费 | 1 | 项 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
10 | 安装结构架 | 定制 | 定制，采用Q235B镀锌钢材料制作+黑色哑光不锈钢材料装饰包边 | 8.3 | ㎡ | 700 | 450 | 5810 | 3735
11 | 施工设施 | 岳阳 | 显示屏安装调试及施工配套设施、售后服务费用 | 8.3 | 项 | 650 | 550 | 5395 | 4565
[8 empty] | 237325 | 175818

## 教室智慧黑板
湖南民族职业技术学院附属小学教室智慧黑板
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注
[6 empty] | 报审价 | 询价 | 报审价 | 询价
1 | 86吋智慧黑板 | 希沃 S86EB | 一、主要设计及硬件功能： 1、中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕与屏幕保护层全贴合。屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果；屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5、主副屏采用免工具拆卸安全卡扣拼接，通过免工具拆卸卡扣前翻打开内嵌模块电脑侧的副屏，打开后可通过自带支撑架支撑，无需拆卸副屏即可对整机进行维护。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 6、★设备具备减虑蓝光功能，且可根据不同使用环境通过物理按键自主选择一键开启和关闭。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 7、采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8、整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9、★微课录制：设备可通过物理按键一键实现录制屏幕和老师人声的功能，并且无需外接任何音频设备。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 二、触摸系统要求： 1、采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控；支持在Android系统中进行10点或以上触控。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2、触控书写时，手指或电容笔尖与书写笔迹无悬浮感 3、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 三、嵌入式系统设计要求： 1、★系统版本不低于Android 7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2、整机在任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至智慧黑板展示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 3、用户自定义通道信号源名称后，若该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换为该信号源名称匹配的图标。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 4、整机支持任意通道画面冻结放大功能，可在任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 5、快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、日历等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 四、内置电脑要求： 1、★需采用Intel针对教育行业最高OPS-C+标准120Pin接口，不接受其他非标准或低端接口电脑模块。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2、搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 3、整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 4、提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 五、教学软件要求： 1、教学白板软件：1）互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；2）采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。3）互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。4）立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。5）提供多种翻页按键布局，翻页按键可分布于屏幕单侧或左右两侧，支持上下翻页、课件页面预览及页面非线性跳转。 2、移动授课软件：1）支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、激光笔、聚光灯、放大镜等功能。2）具备移动展台功能，可对试卷、课本等实物进行拍摄并将实物照片一键上传至交互智能平板，支持一键插入授课教学工具，并可在移动端实现激光笔、聚光灯、放大镜、双向批注、撤销等操作。3）具备多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果拍摄上传至交互智能平板进行对比展示，并提供点评功能，教师可对学生作品进行排名标记。4）提供虚拟触摸板工具，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮翻页，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 3、提供相关软件著作权证书复印件并加盖公章。 | 5 | 套 | 34500 | 26800 | 172500 | 134000
2 | 高清视频展台 | 希沃SC06 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5、★具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 6、★为保证硬件的兼容性，视频展台与智慧黑板需为同一品牌 | 5 | 台 | 1550 | 1550 | 7750 | 7750
3 | OPS电脑 | 希沃OPS | 1、★需采用Intel针对教育行业最高OPS-C+标准120Pin接口，不接受其他非标准或低端接口电脑模块。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告 2、搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 | 5 | 台 | 3650 | 3650 | 18250 | 18250
4 | IP广播 | ITC T-6705A | IP寻址固化数字化IP网络终端嵌入软件及音柱 | 5 | 套 | 3650 | 3650 | 18250 | 18250
5 | 施工设施 | 岳阳 | 显示屏安装调试及施工配套设施、售后服务费用 | 5 | 项 | 600 | 600 | 3000 | 3000
[8 empty] | 219750 | 181250

## 窗帘
民院附小窗帘定制产品清单
序号 | 名称规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注
|  |  |  | 报审价 | 询价 | 报审价 | 询价
1 | 总用面料(浙江君达) | 1700 | 米 | 56 | 56 | 95200 | 95200
2 | 面料印花 | 1700 | 米 | 17 |  | 28900 | 0 | 已含在面料中
3 | 全铝罗马杆五金(广州创明) | 850 | 米 | 15 | 13.5 | 12750 | 11475
4 | 全铝座子 | 1200 | 个 | 3 | 2.6 | 3600 | 3120
5 | 制作费 | 1700 | 米 | 10 | 10 | 17000 | 17000
6 | 安装费 | 1700 | 米 | 8 | 8 | 13600 | 13600
[6 empty] | 171050 | 140395

## 文化建设
湖南民院附小校园文化建设结算表（一）
序号 | 项目 | 内容 | 规格 | 工程量 | 单位 | 报审价 | 报审小计 | 询价 | 询价小计 | 数量 | 报审总计 | 询价合计
2 | 教室内饰 | 晓荷风君子范-双层雕刻-粉红亚克力字 | 30CM | 6 | 个 | 108 | 648 | 78 | 468 | 30 | 47472 | 40536
|  | 天天-双层雕刻-果绿亚克力-造型雕刻 | 30*20cm | 4 | 块 | 47.6 | 190.4 | 47.6 | 190.4
|  | 锻炼、阅读、做事、思考-双层雕刻-果绿亚克力字 | 24CM | 8 | 个 | 76.4 | 611.2 | 70 | 560
|  | 国旗-20MMPVC+UV打印 | 72*48CM | 1 | 块 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 106.8
|  | 安装、辅材 |  | 1 | 套 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | 小计 |  |  |  |  | 1582.4 |  | 1351.2
|  | 晓荷风\君子范-双层雕刻-粉红亚克力字 | 30CM | 6 | 个 | 108 | 648 | 78 | 468 | 15 | 29754 | 23550
|  | 天天-双层雕刻-果绿亚克力 | 40*22cm | 4 | 块 | 62.4 | 249.6 | 62.4 | 249.6
|  | 锻炼、阅读、做事、思考-双层雕刻-果绿亚克力字 | 31CM | 8 | 个 | 115.2 | 921.6 | 86 | 688
|  | 国旗-20MMPVC+UV打印 | 79*52CM | 1 | 块 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 128.4
|  | 安装、辅材 |  | 1 | 套 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | 小计 |  |  |  |  | 1983.6 |  | 1570
3 | 教室外信息牌 | 底板15MMPVC+UV彩印--造型雕刻 | 46*57CM | 1 |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 45 | 9882 | 9882
|  | 荷叶-果绿亚克力-造型雕刻 |  | 1 |  | 66 | 66 | 66 | 66
|  | 亚克力盒 | A3 | 1 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6
|  | 安装、辅材 |  | 1 | 套 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 小计 |  |  |  |  | 219.6 |  | 219.6
4 | 教室门牌 | 底板-10MMPVC+3MMPVC-UV彩印 | 31*12CM | 1 | 块 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 3888 | 3888
|  | 面板-10MM亚克力-UV彩印 | 25*11CM | 1 | 块 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
|  | 安装、辅材 |  | 1 | 套 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 小计 |  |  |  |  | 86.4 |  | 86.4
5 | 演播厅对联 | 车贴哑膜裱板-60*270CM | 3.24平方 | 1 | 幅 | 624 | 520 |  |  | 1 | 520 | 520
| 合计 | [9 empty] | 91516 | 78376
A | 以上合计 | [9 empty] | 91516 | 78376
B | 管理费 |  | 10% | [7 empty] | 9151.6 | 7837.6
C | 税金 |  | 6% | [7 empty] | 6040.056 | 5172.816
D | 总计 | [9 empty] | 106707.656 | 91386.416